## COTIZACION
[11 empty] | Nº | CD-376
|  |  | CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA EMPRESA MINERA COLQUIRI UNIDAD DE ADQUISICIONES 2022 AÑO DE LA REVOLUCION CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACION Por una vida libre de violencia contra las mujeres | [7 empty] | AÑO | 2022
REGISTRO
[9 empty] | REG-ADQ-001-A |  | OBJETO DE LA CONTRATACION | NO | CANT | UN | D E S C R I P C I O N | TEXTO ADICIONAL | Método de Selección y Adjudicación: | Forma de Adjudicación:
[9 empty] | REV-0000 |  | CLQ-22-CD-376/2022 ADQUISICION DE CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION PARA SUBESTACION DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI (MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA). | 1 | 1 | PZA | CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION 6.6 KV | 1 Pza. Interruptor de media tensión en vacío 800 - 1250A CLASE 12KV o 17.2KV/31.5KA 1 Pza. Tablero de media tensión de acuerdo a normas internacionales 3 Pza. Transformador de tensión Transformador de tensión fijo con fusible de protección 3 x unipolar Tensión primaria: 12KV o 17.5KV/38/95KV 50HZ 1 Pza. Compartimento de dispositivo de maniobra 3 Pza. Transformador de corriente en el compartimento de cables Tipo bloque 3x2 núcleo en L1/L2/L3 Corriente primaria: 600 A Corriente secundaria: 5/5A S1 Clase 0.5-10VA S1 Clase 5P20-10VA Aislación 12KV 0 17.5KV/95KV/50HZ LOTE DE REPUESTOS 1 PZA Bobina de apertura para interruptor 1 Pza. Bobina de cierre para interruptor 1 Pza. Motor de carga de muelle para interruptor 1 Pza. Indicador de presencia de tension 3 Pza. Fusibles para transformador de potencial LA CELDAS DEBE TENER TODAS LAS NORMALIZACIONES ELECTRICAS QUE E CORRESPONDA A UNA CELDA DE PROTECCION DE ENTRADA DESDE EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE ORURO A LA SUBESTACION. NO SE CONSIDERA LA COMPRA DEL RELE DE PROTECCION, PORQUE SE TIENE UNA DE RECIENTE INSTALADA EN LA SUBESTACION. DATOS ADICIONALES Requisito visita in situ del proponente para verificar los datos precisos de la celda y su dimensionamiento de acuerdo a la demanda actual y proyectada. Garantía:> 1 año Manuales Manual de operación en español. Manual de mantenimiento en español Lista de partes Servicios conexos: Capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo a operadores y eléctricos de la subestacion. Provisión de repuestos: Disponer repuestos en Bolivia Inspección o pruebas: Presentar padrones de calidad y pruebas del equipo Lugar de entrega: Preferentemente en Almacenes Empresa Minera Colquiri. Para construcción se requiere que la Empresa adjudicada certifique las dimensiones del plano adjunto en sitio y que las dimensiones de la celda de protección. | Calidad, propuesta tecnica y costo | Por el total
|  | N° CD-376/2022 | [8 empty] | Total CLQ-22-CD-376/2022 ADQUISICION DE CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION PARA SUBESTACION DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI (MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA).
CLQ-22-CD-376/2022 ADQUISICION DE CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION PARA SUBESTACION DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI (MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA). | [10 empty] | Total general
| Fecha lÍmite de presentaccion de propuestas |  |  | 18 de octubre de 2022, Horas: 14:30
| Encargado de atender consultas |  |  | Franz Merlo |  | e-mail: | fmerlo@colquiri.gob.bo
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
1.-IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA:
RAZON SOCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: (VALIDO Y ACTIVO).
DOMICILIO:
TELEFONO FIJO:
TELEFONO MOVIL:
CORREO ELECTRONICO:
*Documentación adjunta Cedula de Identidad del Representante Legal o Propietario, Fotocopia de Servicio Plurinacional Registro de Comercio – SEPREC, Número de Identificación tributaria (NIT) actualizado. (Todo en copia simple).
(La presentación de la documentación detallada es OBLIGATORIA)
CONDICIONES:
a) Declaro que la información proporcionada es veridica y podra ser comprobada con los originales en cualquier momeno del proceso, asi como posteriormente al mismo.
b) En caso de ser adjudicado, esta expresión de interes constituira una nota de aceptación, compromiso obligatorio hasta la formalización de la contratación mediante Notificación de Adjudicación y Orden de Compra/Servicios ó contrato.
c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de adquisición de bienes o servicios.
d) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causas de impedimento, establecidos en el D.S. 0181, RE-SABS EPNE COMIBOL, para participar en los procesos de contratación de bienes y servicios.
e) Declaro en caso de ser adjudicado presentar Certificado de No Adeudo de Empleadores por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.
f) Declaro en caso de ser adjudicado presentar Certificado del RUPE vigente para el proceso de contratación (Solo para valores totales mayores a 20,000.00 Bs.).
g) Declaro en caso de ser adjudicado presentar Boletas de Garantia, documentos mercantiles, y otros documentos que la Empresa Minera Colquiri solicite.
* Para proponentes internacionales presentar documentos de acreditación de existencia legal de su pais de origen, los incisos e) y g) no son obligatorios.
(Firma del proponente) (Nombre completo del proponente o representante legal)
2.PROPUESTA ECONOMICA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS- ECONOMICAS
Método de Selección y Adjudicación: |  |  |  | Calidad, propuesta tecnica y costo
Forma de Adjudicación: |  |  |  | Por el total
DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  | PROPUESTA (A SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE) | [9 empty] | 236404
Item | Cant. | Unidad | DESCRIPCION DEL BIEN | CARACTERISTICAS TECNICAS | CARACTERISTICA PROPUESTA (**) | Marca/Mod. | Pais de Origen | Cantidad Ofertada | Precio Unit. Bs. | Precio Total Bs. |  |  |  |  | 952704
1 | 1 | PZA | CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION 6.6 KV | 1 Pza. Interruptor de media tensión en vacío 800 - 1250A CLASE 12KV o 17.2KV/31.5KA 1 Pza. Tablero de media tensión de acuerdo a normas internacionales 3 Pza. Transformador de tensión Transformador de tensión fijo con fusible de protección 3 x unipolar Tensión primaria: 12KV o 17.5KV/38/95KV 50HZ 1 Pza. Compartimento de dispositivo de maniobra 3 Pza. Transformador de corriente en el compartimento de cables Tipo bloque 3x2 núcleo en L1/L2/L3 Corriente primaria: 600 A Corriente secundaria: 5/5A S1 Clase 0.5-10VA S1 Clase 5P20-10VA Aislación 12KV 0 17.5KV/95KV/50HZ LOTE DE REPUESTOS 1 PZA Bobina de apertura para interruptor 1 Pza. Bobina de cierre para interruptor 1 Pza. Motor de carga de muelle para interruptor 1 Pza. Indicador de presencia de tension 3 Pza. Fusibles para transformador de potencial LA CELDAS DEBE TENER TODAS LAS NORMALIZACIONES ELECTRICAS QUE E CORRESPONDA A UNA CELDA DE PROTECCION DE ENTRADA DESDE EL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE ORURO A LA SUBESTACION. NO SE CONSIDERA LA COMPRA DEL RELE DE PROTECCION, PORQUE SE TIENE UNA DE RECIENTE INSTALADA EN LA SUBESTACION. DATOS ADICIONALES Requisito visita in situ del proponente para verificar los datos precisos de la celda y su dimensionamiento de acuerdo a la demanda actual y proyectada. Garantía:> 1 año Manuales Manual de operación en español. Manual de mantenimiento en español Lista de partes Servicios conexos: Capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo a operadores y eléctricos de la subestacion. Provisión de repuestos: Disponer repuestos en Bolivia Inspección o pruebas: Presentar padrones de calidad y pruebas del equipo Lugar de entrega: Preferentemente en Almacenes Empresa Minera Colquiri. Para construcción se requiere que la Empresa adjudicada certifique las dimensiones del plano adjunto en sitio y que las dimensiones de la celda de protección. | [10 empty] | 897544
751939
2838591
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA (numeral)
(literal)
(*)El proponente por ningun motivo podra modificar ni alterar la columna de caracteristicas solicitadas por la Empresa Minera Colquiri.
(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de (l)(los) bien (es) ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la empresa y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.
3. OTROS:
TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE CERRADO Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTE DIRECCION, DEBIDAMENTE, FIRMADO SELLADO Y FOLIADO: OFICINA ADQUISICIONES DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI, PLAZA 6 DE AGOSTO S/N, LOCALIDAD DE COLQUIRI, PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
TIEMPO DE GARANTIA DE BIENES Y SERVICIOS (DEBE PRESENTAR DOCUMENTO (S):
LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  | ALMACENES, EMPRESA MINERA COLQUIRI PROV. INQUISIVI-LA PAZ BOLIVIA
PLAZO DE ENTREGA (SOLO EN DIAS CALENDARIOS):
FORMA DE PAGO (A 30 DIAS DE PLAZO UNA VEZ REGISTRADO EN ALMACENES DE LA EMC):
VALIDEZ DE LA PROPUESTA (SOLO EN DIAS CALENDARIOS MINIMO 45 DIAS):
CONDICIONES:
a) Declaro haber examinado los formularios detalladamente para la presentación de ofertas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato/Orden Servicio/Orden de Compra.
b) Declaro que en caso de que se requiera para fines de adjudicación completare con otra información como ser documentos que certifiquen la calidad y la procedencia de los bienes o servicios ofertados u otros que se me soliciten.
OBSERVACIONES :
FECHA DE PROPUESTA: ………………………..……………………………………..
(Firma del proponente) (Nombre completo del proponente o representante legal)
[20 empty] | UNID. | ARTICULO | PU (Bs)
ITEM
[19 empty] | 1 | PZA. | Cuaderno cuadriculada tamaño carta espiral de 100 hojas marca Top | 10 | 2000 | 20000
[19 empty] | 2 | PZA. | Cuaderno cuadriculada tamaño medio oficio espiral de 100 hojas marca Top | 7.5 | 2000 | 15000
[19 empty] | 3 | PZA. | Bolígrafo de color azul, marca Pilot BP-S Fine 0.7 | 4.5 | 2000 | 9000
[19 empty] | 4 | PZA. | Bolígrafo de color rojo, marca Pilot BP-S Fine 0.7 | 4.5 | 2000 | 9000
[19 empty] | 5 | CAJA | Lápiz negro HB, marca Maped peps 854721. | 1.25 | 2000 | 2500
[19 empty] | 6 | CAJA | Lápiz rojo, marca Faber castell | 2 | 2000 | 4000
[19 empty] | 7 | CAJA | Colores triangular de 12 unidades largo, marca Maped. | 29.2 | 2000 | 58400
[19 empty] | 8 | PZA. | Borrador miga de pan de buena calidad. | 1.5 | 2000 | 3000
[19 empty] | 9 | CAJA | Marcadores de 12 unidades, marca Faber Castell. | 30.24 | 2000 | 60480
[22 empty] | 90.69 | 18000 | 181380
Dir: Colquiri, Plaza Incalacaya, Prov. Inquisivi), La Paz -Bolivia
Telf: 68350816- 68350817
www.colquiri.gob.bo