## COTIZACION CD-23
[12 empty] | Nº | CD-387
|  |  | CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA EMPRESA MINERA COLQUIRI UNIDAD DE ADQUISICIONES "2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO” | [8 empty] | AÑO | 2023
REGISTRO
[10 empty] | REG-ADQ-001-A |  | CONCEPTO | NO | CANT | UN | D E S C R I P C I O N | Método de Selección y Adjudicación: | Forma de Adjudicación: | TEXTO ADICIONAL
[10 empty] | REV-0000 |  | CLQ-23-CD-387/2023 ADQUISICIÓN FERRETERIA DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA TALLER ELECTRICO DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA). | 1 | 8 | PZA | Caja metalica 800 X 600 X 250 mm | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | CONDICIONES TECNICAS Norma: IEEE P1024/D11 ANSI IBNORCA  Plazo de entrega: 45 días calendario  Manuales: debe contar con ficha técnica  Lugar de entrega: Almacenes de la Empresa Minera Colquiri.  Garantía mínima de 1 año
|  | N° CD-387/2023 | [10 empty] | 2 | 10 | PZA | Poste de madera tratada Clase 6 (eucalipto) 11 metros | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
CLQ-23-CD-387/2023 ADQUISICIÓN FERRETERIA DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA TALLER ELECTRICO DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA). | [12 empty] | 3 | 10 | PZA | Cruceta de madera almendrillo 3. 3/4"X 4 3/4" X 8´ | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 4 | 5000 | M | Cable de aluminio ACSR 2 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
| Fecha lÍmite de presentaccion de propuestas |  |  | 27 de septiembre de 2023 , Horas: 14:30 | [8 empty] | 5 | 5000 | M | Cable de aluminio ACSR 4 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 6 | 20 | PZA | Malla preformada de paso 102 mm, # 2 AWG para cable de aluminio 2 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
| Encargado de atender consultas |  |  | Franz Merlo |  |  | e-mail: | fmerlo@colquiri.gob.bo |  |  |  |  | 7 | 20 | PZA | Malla fin de linea MPS #2 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 8 | 20 | PZA | Espiga para cruceta de madera de perno 5/8" con rosca para aislador 1_3/8" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA | [12 empty] | 9 | 500 | M | Cable de acero galvanizado 3/16" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 10 | 10 | PZA | Plato cruzado galvanizado 16"x16" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
| 1.-IDENTIFICACION DEL PROPONENTE | [11 empty] | 11 | 50 | PZA | Arandela cuadrada galvanizada 2_1/4" para perno 5/8" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 12 | 50 | PZA | Contratuerca galvanizada de seguridad 5/8" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE | [11 empty] | 13 | 18 | PZA | Pararrayos para linea trifasica de 6.36 KV y conexion estrella | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 14 | 18 | PZA | Seccionador fusible de porcelana, 15 KV, 100 A | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | NOMBRE DE LA EMPRESA: | [10 empty] | 15 | 18 | PZA | Aislador Line post de porcelana para linea de 6.6 KV ANSI 55-4 | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 16 | 24 | PZA | Aislador de suspension de porcelana para linea de 6.6 KV | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | RAZON SOCIAL: | [10 empty] | 17 | 18 | PZA | Aislador de suspension polimerico para linea 15 KV | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 18 | 24 | PZA | Aislador tipo carrete de 3" ANSI 53.-2 porcelana | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [10 empty] | 19 | 20 | PZA | Varilla de aterramiento COPPERWEL de Cu 5/8"x8´ | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 20 | 8 | PZA | Varilla de aterramiento COPPERWEL de Cu 3/4"x8´ | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: (VALIDO Y ACTIVO). | [10 empty] | 21 | 8 | PZA | Conector p/varilla aterramiento ¾" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 22 | 20 | PZA | Conector p/varilla aterramiento 5/8" | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | DOMICILIO: | [10 empty] | 23 | 8 | PZA | Conector comp 2-6 a 2-6 TIPO H dado“O” | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 24 | 40 | PZA | Conector grampa paralela 2 - 4/0 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | TELEFONO FIJO: | [10 empty] | 25 | 100 | Kg | Cemento conductivo THOR | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
[13 empty] | 26 | 100 | Kg | THOR GEL | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
|  | TELEFONO MOVIL: | [10 empty] | 27 | 500 | M | Alambre de Cu desnudo N° 2 AWG | Calidad, Propuesta Técnica y Costo | Por ítem | (en blanco)
Total general
CORREO ELECTRONICO:
*Documentación adjunta Cedula de Identidad del Representante Legal o Propietario, Certificado de Actualización de Matricula de Comercio (SEPREC), Número de Identificación tributaria (NIT). (Todo en copia simple).
(La presentación de la documentación detallada es OBLIGATORIA)
CONDICIONES:
a) Declaro que la información proporcionada es veridica y podra ser comprobada con los originales en cualquier momeno del proceso, asi como posteriormente al mismo.
b) En caso de ser adjudicado, se constituira la nota de aceptación, compromiso obligatorio hasta la formalización de la contratación mediante Notificación de Adjudicación y porterior Orden de Compra/Servicios ó contrato.
c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de adquisición de bienes o servicios.
d) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causas de impedimento, establecidos en el D.S. 0181, RE-SABS EPNE COMIBOL, para participar en los procesos de contratación de bienes y servicios.
e) Declaro en caso de ser adjudicado presentar Certificado de No Adeudo de Empleadores por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.
f) Declaro en caso de ser adjudicado presentar Certificado RUPE vigente para el proceso de contratación (Solo para MONTOS mayores a 20,000.00 Bs.).
g) Declaro en caso de ser adjudicado presentar CERTIFICADO DE SOLVENCIA FISCAL EMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
h) Declaro en caso de ser adjudicado presentar GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO (Para montos mayores a Bs. 20,000,00)
i) Declaro en caso de ser adjudicado presentar documentos mercantiles y otros documentos que la Empresa Minera Colquiri solicite.
* Para proponentes internacionales presentar documentos de acreditación de existencia legal de su pais de origen, los incisos e), g) y f) no son obligatorios.
(Firma del proponente) (Nombre completo del proponente o representante legal)
2.PROPUESTA ECONOMICA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS- ECONOMICAS
Método de Selección y Adjudicación: |  |  |  | Calidad, Propuesta Técnica y Costo
Forma de Adjudicación: |  |  |  | Por ítem
DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  | PROPUESTA (A SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE)
Item | Cant. | Unidad | DESCRIPCION DEL BIEN | CARACTERISTICAS TECNICAS | CARACTERISTICA PROPUESTA (**) |  | Marca/Mod. | Pais de Origen | Cantidad Ofertada | Precio Unit. Bs. | Precio Total Bs.
1 | 8 | PZA | Caja metalica 800 X 600 X 250 mm | CONDICIONES TECNICAS Norma: IEEE P1024/D11 ANSI IBNORCA  Plazo de entrega: 45 días calendario  Manuales: debe contar con ficha técnica  Lugar de entrega: Almacenes de la Empresa Minera Colquiri.  Garantía mínima de 1 año
2 | 10 | PZA | Poste de madera tratada Clase 6 (eucalipto) 11 metros
3 | 10 | PZA | Cruceta de madera almendrillo 3. 3/4"X 4 3/4" X 8´
4 | 5000 | M | Cable de aluminio ACSR 2 AWG
5 | 5000 | M | Cable de aluminio ACSR 4 AWG
6 | 20 | PZA | Malla preformada de paso 102 mm, # 2 AWG para cable de aluminio 2 AWG
7 | 20 | PZA | Malla fin de linea MPS #2 AWG
8 | 20 | PZA | Espiga para cruceta de madera de perno 5/8" con rosca para aislador 1_3/8"
9 | 500 | M | Cable de acero galvanizado 3/16"
10 | 10 | PZA | Plato cruzado galvanizado 16"x16"
11 | 50 | PZA | Arandela cuadrada galvanizada 2_1/4" para perno 5/8"
12 | 50 | PZA | Contratuerca galvanizada de seguridad 5/8"
13 | 18 | PZA | Pararrayos para linea trifasica de 6.36 KV y conexion estrella
14 | 18 | PZA | Seccionador fusible de porcelana, 15 KV, 100 A
15 | 18 | PZA | Aislador Line post de porcelana para linea de 6.6 KV ANSI 55-4
16 | 24 | PZA | Aislador de suspension de porcelana para linea de 6.6 KV
17 | 18 | PZA | Aislador de suspension polimerico para linea 15 KV
18 | 24 | PZA | Aislador tipo carrete de 3" ANSI 53.-2 porcelana
19 | 20 | PZA | Varilla de aterramiento COPPERWEL de Cu 5/8"x8´
20 | 8 | PZA | Varilla de aterramiento COPPERWEL de Cu 3/4"x8´
21 | 8 | PZA | Conector p/varilla aterramiento ¾"
22 | 20 | PZA | Conector p/varilla aterramiento 5/8"
23 | 8 | PZA | Conector comp 2-6 a 2-6 TIPO H dado“O”
24 | 40 | PZA | Conector grampa paralela 2 - 4/0 AWG
25 | 100 | Kg | Cemento conductivo THOR
26 | 100 | Kg | THOR GEL
27 | 500 | M | Alambre de Cu desnudo N° 2 AWG
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA (numeral)
(literal)
(*)El proponente por ningun motivo podra modificar ni alterar la columna de caracteristicas solicitadas por la Empresa Minera Colquiri.
(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de (l)(los) bien (es) ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la empresa y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.
3. OTROS:
TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE CERRADO Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS SIGUIENTE DIRECCION, DEBIDAMENTE, FIRMADO SELLADO Y FOLIADO: OFICINA ADQUISICIONES DE LA EMPRESA MINERA COLQUIRI, PLAZA 6 DE AGOSTO S/N, LOCALIDAD DE COLQUIRI, PROVINCIA INQUISIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
TIEMPO DE GARANTIA DE BIENES Y SERVICIOS (DEBE PRESENTAR DOCUMENTO (S):
LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  | ALMACENES, EMPRESA MINERA COLQUIRI PROV. INQUISIVI-LA PAZ BOLIVIA
PLAZO DE ENTREGA (SOLO EN DIAS CALENDARIOS): | [5 empty] | DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO (A 45 DIAS UNA VEZ REGISTRADO EN ALMACENES DE LA EMC)
VALIDEZ DE LA PROPUESTA (SOLO EN DIAS CALENDARIOS MINIMO 50 DIAS):
CONDICIONES:
a) Declaro haber examinado los formularios detalladamente para la presentación de ofertas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato/Orden Servicio/Orden de Compra.
b) Declaro que en caso de que se requiera para fines de adjudicación completare con otra información como ser documentos que certifiquen la calidad y la procedencia de los bienes o servicios ofertados u otros que se me soliciten.
OBSERVACIONES :
FECHA DE PROPUESTA: ………………………..……………………………………..
(Firma del proponente) (Nombre completo del proponente o representante legal)
Dir: Colquiri, Plaza Incalacaya, Prov. Inquisivi), La Paz -Bolivia
Telf: 68350816- 68350817
www.colquiri.gob.bo